| _________________________________ (назва підприємства, установи, організації) ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ посадову інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Інженер електрозв'язку належить до професійної групи "Професіонали".

2. Призначення на посаду інженера електрозв'язку та звільнення з неї здійснюється наказом ________________ за поданням _______________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Інженер електрозв'язку підпорядковується безпосередньо ____________.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Інженер електрозв'язку:

1. Забезпечує надійну та якісну роботу технічних засобів електрозв'язку.

2. Здійснює технічне обслуговування та ремонт апаратури, комутаційного та каналоутворюючого обладнання електрозв'язку, кінцевого телеграфного обладнання тощо відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів.

3. Розробляє перспективні та річні плани і графіки технічного обслуговування та ремонту закріплених за ним технічних засобів.

4. Бере участь у складанні графіків обходів і замін для пошкоджених лінійних і групових трактів.

5. Забезпечує доведення до виконавців планових завдань і контролює їх виконання.

6. Здійснює технічний огляд та виконує необхідні вимірювання електричних параметрів апаратури та обладнання.

7. Забезпечує відповідність технічних параметрів апаратури, обладнання та каналів установленим нормам.

8. Розглядає скарги та претензії на роботу закріплених за ним технічних засобів, впроваджує заходи для усунення виявлених недоліків та причин виникнення скарг.

9. Веде облік та аналіз показників якості роботи апаратури та обладнання.

10. Веде облік пошкоджень напрямків зв'язку та аналізує причини виникнення пошкоджень.

11. Усуває пошкодження та аварії на обладнанні, розслідує причини їх виникнення, розробляє та впроваджує заходи для їх запобігання.

12. Здійснює контроль за виконанням правил технічної експлуатації апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення.

13. Контролює якість проведення ремонтних робіт та правильність заповнення технічних паспортів на апаратуру, обладнання та споруди електрозв'язку.

14. Бере участь у прийманні дослідних зразків нової техніки, здійснює її випробування, готує висновки щодо результатів випробувань та розробляє рекомендації щодо її експлуатації.

15. Контролює роботу вимірювальної техніки.

16. Бере участь у прийманні до експлуатації нової та після капітального ремонту апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення.

17. Освоює нову техніку, впроваджує передові методи праці.

18. Аналізує якість роботи каналів та технічних засобів електрозв'язку, вивчає на місці причини пошкоджень та простоїв обладнання, бере участь у розробленні заходів для їх усунення.

19. Здійснює необхідні розрахунки, складає схеми, креслення та іншу документацію.

20. Бере участь у роботах з виявлення та усунення найбільш складних пошкоджень в апаратурі, обладнанні та спорудах, відновлює роботу напрямків зв'язку.

21. Настроює та доводить до встановлених норм роботу апаратури та обладнання.

22. Розробляє пропозиції щодо удосконалення виробничих та технологічних процесів і методів технічної експлуатації.

23. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і робить висновки щодо доцільності їх впровадження.

24. Надає раціоналізаторам практичну допомогу та організовує впровадження ухвалених пропозицій.

25. Бере участь у розгляді технічних проектів.

26. Розробляє технічні завдання на проектування нових та реконструкцію діючих споруд електрозв'язку.

27. Здійснює контроль за веденням виробничої документації, забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку та звітних даних.

28. Стежить за станом аварійного запасу запасних частин та матеріалів, забезпечує його своєчасне поповнення.

29. Здійснює облік кількості, тривалості та причин пошкоджень окремих видів обладнання електрозв'язку та тривалості простоїв зв'язку.

30. Організовує обхідні шляхи напрямків зв'язку при пошкодженнях.

31. Складає замовлення на апаратуру, обладнання, вимірювальні прилади, запасні частини, інструмент, експлуатаційно-технічні матеріали тощо.

32. Здійснює контроль за витратами матеріалів.

33. Організовує збирання та здавання на склад лому цінних металів.

34. Провадить планові інструктажі та технічні навчання персоналу.

35. Керує підлеглими працівниками.

36. Організовує взаємодію з іншими підрозділами філіалу та суміжними підприємствами електрозв'язку в межах виконуваної роботи.

37. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

III. Права

Інженер електрозв'язку має право:

1. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

2. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.

5. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Інженер електрозв'язку несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

V. Інженер електрозв'язку повинен знати:

1. Постанови, розпорядження, накази органів управління.

2. Методичні, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування та ремонту закріплених за ним засобів електрозв'язку.

3. Перспективи технічного розвитку філіалу.

4. Організацію технічного обслуговування.

5. Порядок та методи проведення ремонтних робіт.

6. Порядок усунення пошкоджень технічних засобів.

7. Основні технічні дані закріпленої за ним апаратури, обладнання, каналів.

8. Конструктивні особливості, функціональні схеми закріпленої за ним апаратури та обладнання.

9. Призначення, принцип дії та режими роботи технічних засобів.

10. Правила, інструкції з технічної експлуатації обладнання, апаратури, каналів.

11. Технологічні процеси технічного обслуговування напрямків зв'язку, апаратури, обладнання, споруд електрозв'язку.

12. Організацію виробничих зв'язків між підрозділами, організацію взаємодії з суміжними підрозділами.

13. Основні та обхідні схеми і траси напрямків зв'язку, схеми переключення і заміни обладнання на резервне.

14. Графіки обходів та замін.

15. Методи пошуку пошкоджень та методи виконання робіт з ремонту, настройки, відновлення ліній, трактів та каналів.

16. Методи вимірювання параметрів і способи налагодження обладнання.

17. Призначення, принцип дії контрольно-вимірювальних приладів, порядок їх періодичної перевірки та ремонту.

18. Схеми розподілу напруги електроживлення, схеми захисту, сигналізації, автоматики, телесигналізації та телекерування.

19. Джерела енергопостачання, принципи роботи джерел електрозабезпечення.

20. Правила приймання до експлуатації обладнання після капітального ремонту та монтажу.

21. Норми технологічного проектування та правила й інструкції з обліку і паспортизації обладнання, споруд, апаратури, каналів, порядок оформлення і ведення виробничої документації.

22. Експлуатаційно-технічні норми на обслуговування закріпленої за ним апаратури та обладнання.

23. Передовий вітчизняний та світовий досвід з технічної експлуатації закріпленого за ним обладнання.

24. Основи економіки, організації виробництва, праці й управління.

25. Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

26. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Провідний інженер електрозв'язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера електрозв'язку І категорії не менше 2 років.

- Інженер електрозв'язку I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи; спеціаліста - стаж роботи за професією інженера електрозв'язку II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

- Інженер електрозв'язку ІI категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра - стаж роботи за професією інженера електрозв'язку не менше 2 років.

- Інженер електрозв'язку: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________

______________________________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності інженера електрозв'язку його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав інженер електрозв'язку взаємодіє:

2.1. З _________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.2. З _________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3. З _________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.4. З _________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.5. З _________________________ з питань:

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |