| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З РЕМОНТУ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ (2-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування:

1. Виконує окремі нескладні роботи з ремонту і обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.

2. Монтує і ремонтує розподільні коробки клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури.

3. Очищає і продуває стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей.

4. Чистить контакти і контактні поверхні.

5. Здійснює оброблення, зрошування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В.

6. Прокладає установочні проводи і кабелі.

7. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт.

8. Виконує прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування.

9. Вмикає і вимикає електроустаткування і виконує прості вимірювання.

10. Працює пневмо- і електроінструментом.

11. Виконує такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги.

12. Перевіряє і вимірює мегометром опір ізоляції розподільної мережі статорів і роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, уводів і виводів кабелів.

13. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

III. Права

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

V. Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування повинен знати:

1. Будову і принцип роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної і пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів.

2. Основні види електротехнічних матеріалів, їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи.

3. Назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво і організацію робочого місця.

4. Прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги.

5. Правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом.

6. Правила техніки безпеки під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи ІІ.

7. Прийоми і послідовність виконання такелажних робіт.

8. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

VІ. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |