| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЛАБОРАНТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ (2-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи,організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

# І. Загальні положення

1. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань підпорядковується безпосередньо ________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

# ІІ. Завдання та обов'язки

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань:

1. Складає за ескізами і кресленнями прості схеми випробувань.

2. Проводить контрольні вимірювання діелектричних характеристик зразків пластмас, компаундів, лакових плівок, рідких діелектриків.

3. Перевіряє якість ізоляції електроелементів.

4. Проводить тривалі кліматичні випробування на вологість діелектриків і електроелементів з проміжним контролем їх електричних властивостей.

5. Визначає механічні властивості твердих діелектриків шляхом випробувань на розтяг, ударну в'язкість, згин і стиск у різних температурних умовах.

6. Перевіряє прилади постійного і змінного струму методом порівняння з еталонами.

7. Складає схеми для перевірки амперметрів і вольтметрів.

8. Вимірює опір на місці постійного струму.

9. Готує матеріали для пресування зразків і виробів із поліетилену, фторопласту, пластмас для випробувань і вимірів.

10. Ізолює електроелементи лаками, емалями та іншими складними електроізоляційними речовинами (компаундами).

11. Виконує роботи з випробувань і вимірювань в автоклавах і барокамерах.

12. Визначає ступінь в'язкості рідких матеріалів приладами.

13. Вимірює омічний опір частоти обертання електродвигуна.

14. Випробовує обмотки в асинхронних двигунах соленоїдного приводу.

15. Перевіряє роботу низьковольтного електродвигуна під напругою.

16. Проводить елементарні випробування низьковольтних електродвигунів потужністю до 40 кВт, низьковольтних і зварювальних трансформаторів.

17. Випробовує мегометром опір ізоляції обмоток.

18. Визначає твердість приладами.

19. Проводить контрольні випробування ізольованих електроелементів.

20. Вимірює ємність, опір ізоляції, перевіряє ізоляційні матеріали на обрив, на правильність розташування уводів, на відсутність короткозамкнених витків тощо.

21. Проводить температурні режими в термостатах під час виготовлення зразків для випробувань.

22. Переводить значення твердості з однієї шкали на іншу за допомогою перевідних таблиць.

23. Записує в журналі результати випробувань.

24. _____________________________________________________________.

# III. Права

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню .роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

# IV. Відповідальність

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань повинен знати:

1. Основні закони електротехніки, принцип роботи електричних двигунів, трансформаторів та їх характеристики.

2. Призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.

3. Прості схеми для вимірювання показань промислових електроустановок під час випробування.

4. Правила проведення елементарних випробувань низьковольтного електрообладнання.

5. Призначення основних компонентів, застосовуваних електроізоляційних лаків, клеїв та інших складних ізоляційних матеріалів.

6. Правила роботи з автоклавами, барокамерами, вакуум-просочувальними установками і гідравлічними пресами та іншим лабораторно-випробувальним устаткуванням.

7. Методику механічних випробувань матеріалів.

8. Будову приладів і установок для механічних випробувань зразків на стиск, згин, питому ударну в'язкість та розтяг і приладів для визначення теплостійкості.

9. Класифікацію приладів за способом захисту від зовнішніх магнітних або електростатичних полів.

10. Правила перевірки електровимірювальних приладів.

11. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

13. _____________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | __________ (підпис) | _____________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |