| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ НАПОВНЮВАЧА БАЛОНІВ (2-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Наповнювач балонів належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду наповнювача балонів та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Наповнювач балонів підпорядковується безпосередньо ______________.

4. ______________________________________________________________.

# ІI. Завдання та обов'язки

Наповнювач балонів:

1. Наповнює під заданим тиском балони газами або хімічними речовинами на наповнювальній рампі.

2. Обслуговує комунікації та арматуру рампи.

3. Здійснює подавання і підключення до наповнювальної рампи балонів для наповнення.

4. Контролює міру наповнення, а також тиск на рампі за допомогою приладів.

5. Регулює роботу автоматичних приладів для заповнення балонів зрідженим і стиснутим газом.

6. Перевіряє стан самозакривних клапанів.

7. Бере участь у поточному ремонті устаткування трубопроводів, арматури кисневих і наповнювальних установок.

8. Відключає та відкачує наповнені балони від рампи, транспортує і складає їх.

9. Фарбує і клеймить балони залежно від класифікації газів та хімічних речовин.

10. Веде документацію про заповнення балонів.

11. Перевіряє і заповнює паспорти на балони.

12. _____________________________________________________________.

# ІІІ. Права

Наповнювач балонів має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Наповнювач балонів несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Наповнювач балонів повинен знати:

1. Основні знання про технологічний процес одержання газів або хімічних речовин під тиском.

2. Принцип роботи наповнювальної рампи.

3. Схеми розташування запірно-регулюючої апаратури, запобіжних пристроїв і трубопроводів.

4. Кольори фарбування балонів залежно від складу газу або хімічних речовин.

5. Способи визначення та усунення витікання газу і появи води у трубопроводах.

6. Правила поводження з балонами, що перебувають під тиском, під час їх наповнення, транспортування і зберігання.

7. Призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.

8. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. _____________________________________________________________.

# VI. Кваліфікаційні вимоги

- Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

-  ______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |