| _________________________________ (назва установи, організації) РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ОПЕРАТОРА ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ (2-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

І. Загальні положення

1. Оператор теплового пункту належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду оператора теплового пункту та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Оператор теплового пункту підпорядковується безпосередньо
______________________________________________________________________.

4. ______________________________________________________________.

ІІ. Завдання та обов'язки

Оператор теплового пункту:

1. Забезпечує безперервну і економічну роботу тепломережних бойлерних установок, станцій м'ятої пари, сонячних та геотермальних установок продуктивністю до 42 ГДж/год. (до 10 Гкал/год.), розташованих поза зоною обслуговування основних агрегатів.

2. Підтримує задану температуру, тиск в мережі води та пари.

3. Очищає м'яту пару і здійснює деаерацію води.

4. Контролює роботу мережних і конденсатних насосів.

5. Виконує операції з перемикання у теплових схемах.

6. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.

7. Ліквідує аварійний стан.

8. Веде оперативну документацію.

9. Бере участь у ремонті бойлерної установки, яку обслуговує, станції м'ятої пари, сонячних і геотермальних установок.

10. _____________________________________________________________.

ІІІ. Права

Оператор теплового пункту має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

4. ______________________________________________________________.

# IV. Відповідальність

Оператор теплового пункту несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________.

V. Оператор теплового пункту повинен знати:

1. Будову та принцип роботи встановленого устаткування.

2. Теплову схему теплофікаційної установки.

3. Графіки роботи та теплові режими споживачів.

4. Місця встановлення, призначення та принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів і регуляторів.

5. Елементарні основи теплотехніки.

6. Правила виробничої санітарії та протипожежного захисту.

7. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. ______________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- _______________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | _____________ (підпис) | ______________________________ (прізвище, ініціали) |
|  | "___" ____________ ____ р. |