| _________________________________ (назва підприємства, установи, організації) _________________________________ РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК (3-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Електромонтер з обслуговування електроустановок належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера з обслуговування електроустановок та звільнення з неї здійснюється наказом _____________________ за поданням ___________________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер з обслуговування електроустановок підпорядковується безпосередньо _______________________________________________________.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромонтер з обслуговування електроустановок:

1. Бере участь у поточному обслуговуванні установок, двигунів різних типів, генераторів, випрямлячів, комутаційних пристроїв, інверторів, зарядно-розрядних та силових щитів, систем вентиляції і кондиціонування повітря.

2. Спостерігає за показаннями приладів.

3. Визначає за окремими ознаками і показаннями приладів неполадки в роботі обладнання.

4. Бере участь в усуненні нескладних пошкоджень в силовому обладнанні, комутаційних пристроях, освітлювальних електромережах.

5. Розбирає і чистить окремі вузли обладнання.

6. Перевіряє мегаомметром опір ізоляції окремих частин апаратури, обладнання розподільних мереж, обмоток статорів і роторів електродвигунів.

7. Бере участь в розробленні, зрощуванні, ізолюванні та паянні проводів в розподільних коробках.

8. Бере участь у поточному обслуговуванні акумуляторів.

9. Оглядає акумуляторні батареї.

10. Доливає дистильовану воду, вимірює густину і рівень електроліту, напругу і температуру окремих елементів.

11. Знежирює акумуляторні посудини, промиває їх содовим розчином, зачищає облої і напливи після паяння на пластинах з'єднувальних штабів і наконечників.

12. Очищує шини, фарбує і змазує їх технічним вазеліном.

13. Бере участь у планово-профілактичному ремонті обслуговуваного обладнання.

14. Виконує монтажні роботи з електроосвітлення, встановлює нескладну освітлювальну арматуру, вимикачі, штепсельні розетки, настінні патрони і промислові прожектори, замінює дроселі пускорегулюючої апаратури в люмінесцентних світильниках.

15. Веде технічну документацію.

16. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

17. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

18. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем.

19. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

20. ____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

III. Права

Електромонтер з обслуговування електроустановок має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромонтер з обслуговування електроустановок несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

V. Електромонтер з обслуговування електроустановок повинен знати:

1. Елементарну електротехніку і теплотехніку.

2. Принцип роботи двигунів, генераторів, акумуляторів, випрямлячів, комутаційних пристроїв, інверторів, конверторів.

3. Будову і призначення вимірювальних приладів.

4 Принцип роботи мегомметрів, ампервольтметрів.

5. Основні знання про будову і режим роботи акумуляторних батарей.

6. Правила зберігання кислот, лугів і поводження з ними, способи визначення їх за зовнішнім виглядом та іншими ознаками.

7. Способи зрощування і паяння проводів.

8. Види планово-профілактичних ремонтів, термін їх проведення.

9. Правила технічної експлуатації обслуговуваних електроустановок.

10. Керівні і директивні документи з енергоспоживання та норм витрат електроенергії.

11. Призначення і правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою та інструментом.

12. Правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

13. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

14. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

15. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

16. ____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |

Зразок робочої інструкції складено станом на 20.09.2006 р.