| _________________________________ (назва підприємства, установи, організації) _________________________________ РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК (4-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Електромонтер з обслуговування електроустановок належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера з обслуговування електроустановок та звільнення з неї здійснюється наказом _________________________ за поданням ________________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер з обслуговування електроустановок підпорядковується безпосередньо ________________________________________________________

____________________________________________________________________.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромонтер з обслуговування електроустановок:

1. Обслуговує електроустановки, двигуни різних типів, генератори, випрямлячі, інвертори, зарядно-розрядні і силові щити, системи вентиляції і кондиціонування повітря.

2. Готує і запускає в роботу електроустановки, підтримує оптимальні режими роботи, виводить їх із роботи.

3. Обслуговує пуско-регулюючу апаратуру електродвигунів і обладнання розподільних пристроїв.

4. Здійснює контрольні запуски дизель-електростанцій (ДЕС), бере участь у поточному обслуговуванні ДЕС.

5. Знімає показання електровимірювальних приладів та лічильників.

6. Перевіряє надійність підключення захисного заземлення всього обслуговуваного обладнання.

7. Вимірює навантаження електрообладнання за допомогою вимірювальних кліщів та регулює його.

8. Вимірює струм короткого замикання.

9. Перевіряє стан та нагрів болтових з'єднань струмопроводів у розподільних щитах.

10. Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі схемами включення середньої складності.

11. Обслуговує складне освітлювальне обладнання і встановлює люмінесцентні світильники.

12. Усуває пошкодження в силових і освітлювальних електромережах.

13. Прокладає силові і сигнальні кабелі, готує їх для підключення до електромережі.

14. Розділяє, зрощує, ізолює і паяє проводи.

15. Перевіряє опір ізоляції силової і освітлювальної мереж.

16. Вимірює опір заземлення.

17. Виявляє пошкодження елементів акумуляторних батарей і усуває їх.

18. Складає схеми відключення окремих елементів під час ремонту батарей, які знаходяться під напругою.

19. Готує електроліт за встановленою рецептурою, вилучає шлам з елементів працюючих батарей.

20. Виконує формувальні і контрольні зарядження і розрядження батарей.

21. Замінює електроліт в акумуляторних батареях.

22. Здійснює монтаж кабельростів, жолобів, конструкцій для встановлення і кріплення електрообладнання.

23. Бере участь у перевірці електрообладнання перед монтажем, у монтажних роботах, у тренуванні електрообладнання та його випробуванні.

24. Бере участь у капітальному ремонті установок електроживлення.

25. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

26. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

27. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем.

28. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

29. ____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

III. Права

Електромонтер з обслуговування електроустановок має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромонтер з обслуговування електроустановок несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

V. Електромонтер з обслуговування електроустановок повинен знати:

1. Основи електротехніки.

2. Будову електроустановок.

3. Схеми роботи конверторів, інверторів.

4. Режими роботи електрообладнання.

5. Способи знаходження та усунення пошкоджень в обслуговуваному електрообладнанні.

6. Конструкцію і принцип роботи акумуляторних батарей.

7. Правила приготування електроліту для різних акумуляторних батарей з урахуванням величини струму розряду температури електроліту.

8. Схеми керування системами комутації додаткових елементів акумуляторних батарей.

9. Будову і правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою, правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

10. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

11. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

13. ____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професію електромонтера з обслуговування електроустановок 3 розряду не менше 1 року.

- _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |

Зразок робочої інструкції складено станом на 20.09.2006 р.