| _________________________________ (назва підприємства, установи, організації) _________________________________ РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК (6-й розряд) |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ робочу інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Електромонтер з обслуговування електроустановок належить до професійної групи "Робітники".

2. Призначення на посаду електромонтера з обслуговування електроустановок та звільнення з неї здійснюється наказом ________________________ за поданням _________________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Електромонтер з обслуговування електроустановок підпорядковується безпосередньо ________________________________________________________
____________________________________________________________________.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Електромонтер з обслуговування електроустановок:

1. Обслуговує і ремонтує електроустановки з автоматизованими джерелами гарантованого живлення, з агрегатами безперебійного живлення, з тиристорними ключами.

2. Усуває складні пошкодження в обладнанні систем комутації, керування, блокування і сигналізації.

3. Після усунення пошкоджень виконує електричні вимірювання якісних показників роботи цього обладнання та систем захисту.

4. Ремонтує випрямлячі всіх типів та електрообладнання вентиляційних пристроїв і холодильних компресорних установок.

5. Замінює контрольно-вимірювальні прилади, вимірювальні електроустановки та трансформатори.

6. Обслуговує виробничі дільниці з особливо складними схемами первинної і вторинної комутації і дистанційного керування.

7. Складає схеми відключення окремих елементів під час ремонту акумуляторних батарей, що знаходяться під напругою.

8. Настроює і здійснює тренування електрообладнання та системи автоматичного регулювання роботи вентиляції.

9. Перевіряє електрообладнання, яке надходить на склад.

10. Бере участь у підготовці рекламацій при виявленні заводських дефектів електрообладнання чи дефектів, пов'язаних з транспортуванням.

11. Керує електромонтерами, які виконують роботи з обслуговування і ремонту електрообладнання.

12. Виконує відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

13. Раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці.

14. Застосовує способи і прийоми попередження відмов технологічних систем.

15. Використовує в разі необхідності засоби попередження і усунення природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

16. ____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

III. Права

Електромонтер з обслуговування електроустановок має право:

1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Електромонтер з обслуговування електроустановок несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

V. Електромонтер з обслуговування електроустановок повинен знати:

1. Правила технічної експлуатації електрообладнання та електроустановок.

2. Загальну схему електропостачання.

3. Будову і принцип роботи всього електрообладнання, яке входить до складу електроустановок зі складними схемами, в тому числі джерел гарантованого живлення.

4. Принцип дії випрямного обладнання.

5. Основи електротехніки.

6. Схеми телекерування.

7. Схеми стабілізаторів напруги.

8. Схеми напівпровідникових випрямлячів електрообладнання вентиляційних систем.

9. Правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

10. Правила і норми охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і гігієни.

11. Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму.

12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

13. ____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустановок 5 розряду не менше 1 року.

- _____________________________________________________________

____________________________________________________________________.

| Керівник структурного підрозділу: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |
| З інструкцією ознайомлений: | ______ (підпис) | ______________________ (прізвище, ініціали) | "___" __________ ____ р. |

Зразок робочої інструкції складено станом на 20.09.2006 р.